雲林縣掩埋場114年第3季地下水檢測數據彙整表

| 項目 | 採樣 日期 | 水溫 | 氫離子濃度指數 | 導電度 | 總溶解 固體 | 鋅 | 鎘 | 鉛 | 銅 | 鉻 | 鎳 | 汞 | 砷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  | ℃ | - | μmho /cm | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 土庫上游 | 8/4 | 27.0 | 6.8 | 1320 | 922 | 0.010 | ND | ND | 0.030 | ND | 0.002 | 0.0002 | 0.0356 |
| 土庫下游 | 8/4 | 25.7 | 6.8 | 1230 | 955 | 0.006 | ND | ND | ND | ND | ND | 0.0003 | 0.0238 |
| 林內上游 | 8/12 | 28.8 | 7.0 | 944 | 645 | 0.008 | ND | ND | ND | ND | ND | 0.0002 | ND |
| 林內下游 | 8/12 | 26.7 | 7.1 | 814 | 563 | 0.009 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 莿桐上游 | 8/12 | 27.9 | 7.0 | 1050 | 720 | 0.017 | ND | ND | ND | ND | 0.002 | ND | ND |
| 莿桐下游 | 8/12 | 28.6 | 7.0 | 927 | 597 | 0.030 | ND | ND | 0.002 | ND | 0.004 | 0.0002 | ND |
| 褒忠上游 | 8/14 | 28.2 | 7.0 | 934 | 585 | 0.030 | ND | ND | 0.004 | ND | 0.002 | ND | 0.0269 |
| 褒忠下游 | 8/14 | 28.4 | 6.8 | 982 | 587 | 0.008 | ND | ND | ND | ND | ND | 0.0006 | 0.0038 |
| 東勢上游 | 8/14 | 29.0 | 6.9 | 1070 | 732 | 0.013 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.0660 |
| 東勢下游 | 8/14 | 30.8 | 6.9 | 1140 | 743 | 0.009 | ND | ND | ND | ND | ND | 0.0003 | 0.0364 |
| 崙背上游 | 8/15 | 27.9 | 6.9 | 1610 | 1140 | 0.016 | ND | ND | 0.004 | ND | 0..004 | 0.0004 | 0.0039 |
| 崙背下游 | 8/15 | 29.4 | 7.0 | 2460 | 1590 | 0.025 | ND | 0.004 | 0.006 | 0.001 | 0.005 | 0.0002 | 0.0493 |
| 二崙上游 | 8/15 | 28.3 | 6.8 | 2010 | 1460 | 0.011 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.0179 |
| 二崙下游 | 8/15 | 29.0 | 7.0 | 905 | 528 | 0.008 | ND | ND | 0.002 | ND | 0.004 | ND | 0.0075 |
| 第二類地下水污染監測標準 |  | - | - | - | 1250 | 25 | 0.025 | 0.05 | 5.0 | 0.25 | 0.5 | 0.01 | 0.25 |
| 第二類地下水污染管制標準 |  | - | - | - | - | 50 | 0.050 | 0.10 | 10 | 0.50 | 1.0 | 0.02 | 0.50 |

雲林縣掩埋場114年第3季地下水檢測數據彙整表

| 項目 | 採樣 日期 | 水溫 | 氫離子濃度指數 | 導電度 | 總溶解 固體 | 鋅 | 鎘 | 鉛 | 銅 | 鉻 | 鎳 | 汞 | 砷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位 |  | ℃ | - | μmho /cm | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 斗南上游 | 8/25 | 26.9 | 6.3 | 1030 | 688 | 0.018 | ND | ND | 0.004 | ND | 0.002 | 0.0003 | 0.0235 |
| 斗南下游 | 8/25 | 28.7 | 6.8 | 1720 | 995 | 0.007 | ND | ND | ND | ND | 0.004 | ND | 0.0353 |
| 西螺上游 | 8/25 | 29.2 | 6.7 | 2860 | 1660 | 0.011 | ND | ND | 0.004 | ND | 0.004 | ND | 0.0015 |
| 西螺下游 | 8/25 | 29.2 | 6.6 | 3160 | 2360 | 0.008 | ND | ND | 0.002 | ND | 0.006 | 0.0003 | 0.0012 |
| 四湖上游 | 8/22 | 26.9 | 7.1 | 47000 | 35600 | 0.003 | ND | ND | 0.003 | ND | ND | ND | 0.0368 |
| 四湖下游 | 8/22 | 28.1 | 7.1 | 48900 | 35800 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.0339 |
| 元長上游 | 8/29 | 27.2 | 7.2 | 978 | 698 | 0.008 | ND | ND | 0.002 | ND | 0.003 | ND | 0.0010 |
| 元長下游 | 8/29 | 28.7 | 7.3 | 850 | 580 | 0.013 | ND | ND | 0.004 | ND | 0.002 | ND | 0.0199 |
| 斗六上游 | 8/21 | 31.4 | 7.4 | 311 | 257 | 0.016 | ND | ND | ND | ND | 0.003 | ND | 0.0530 |
| 斗六下游 | 8/21 | 27.8 | 6.8 | 560 | 337 | 0.006 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 00449 |
| 古坑上游 | 9/8 | 28.6 | 5.2 | 128 | 96.9 | 0.017 | ND | ND | 0.005 | 0.070 | 0.043 | ND | ND |
| 古坑下游 | 9/30 | 24.7 | 5.6 | 160 | 130 | 0.007 | ND | ND | ND | 0.002 | 0.003 | ND | ND |
| 第二類地下水污染監測標準 |  | - | - | - | 1250 | 25 | 0.025 | 0.05 | 5.0 | 0.25 | 0.5 | 0.01 | 0.25 |
| 第二類地下水污染管制標準 |  | - | - | - | - | 50 | 0.050 | 0.10 | 10 | 0.50 | 1.0 | 0.02 | 0.50 |