排放管道中粒狀污染物採樣及其濃度之測定方法

(NIEA A101.75C)草案總說明

行政院環境保護署原於一百零二年七月十日公告排放管道中粒狀污染物採樣及其濃度之測定方法(NIEA A101.74C)」，其所參考為1995年版之「日本規格協會，排氣粒狀物濃度測定方法，JIS Z 8808，1995」，現因應「日本規格協會，排氣粒狀物濃度測定方法，JIS Z 8808，2013」最新版方法公告。（一）參考前述方法中含水量測定、排氣流量之求法等計算公式係數有效位數增加（二）參考前述方法中如排氣含高水分時提供選擇性配件等，因此修訂於採樣步驟可採樣使用，而另訂定新方法。爰依空氣污染防制法第四十四條第三項訂定本項空氣檢測類方法，併辦理公告廢止排放管道中粒狀污染物採樣及其濃度之測定方法「(NIEA A101.74C)」。
