凹版印刷油墨及其相關塗料之揮發物含量測定法－重量法

# 中華民國104年10月15日環署檢字第1040084440號公告

# 自中華民國105年1月15日生效

NIEA A717.12C

一、方法概要

凹版印刷油墨及其相關塗料樣品經恆溫加熱後測定重量損失，計算樣品中揮發物之重量百分率。

二、適用範圍

本方法可應用於測定有機溶劑型的凹版印刷油墨（Publication gravure inks）或相關塗料（Coatings）樣品中揮發性有機物之含量。

三、干擾

樣品中若含有水分，將造成揮發性有機物含量之測值高估。

四、設備與材料

（一）秤盤：鋁箔製，直徑約 58 mm ，高 18 mm ，有一平面底部。使用前應先經120± 2℃溫度下乾燥調理24小時。

（二）可棄式注射筒（不需針頭）： 5 mL。

（三）分析天平：可秤至 0.1 mg。

（四）烘箱：可維持溫度在 120 ± 2℃ 及壓力 510 ± 51 mmHg 達4小時之真空烘箱，或可維持溫度在 120 ± 2℃ 達 24 小時之送風式烘箱。

五、試劑

（略）

六、採樣與保存

樣品以褐色瓶盛裝，並於常溫下保存。

七、步驟

樣品之揮發物重量百分率（註）測定依下列步驟進行：

（一）將秤盤貼上標籤編號後精秤至 0.1 mg，記錄重量（Mx1）。

（二）將樣品充分搖晃並混合，使固形物完全呈懸浮狀態。以可棄式注射筒抽取約 5 mL 樣品後精秤至 0.1 mg，並記錄重量（Mcy1）。

（三）轉移 1 至 3 g 的樣品至秤重過的秤盤後，將含有剩餘樣品的注射筒精秤至 0.1 mg，並記錄重量（Mcy2）。

（四）將樣品秤盤置於溫度 120 ± 2℃ 及壓力 510 ± 51 mmHg 之真空烘箱內加熱 4 小時，或置於溫度 120 ± 2℃ 之送風式烘箱內加熱 24 小時。

（五）自烘箱取出乾燥後之樣品秤盤置於乾燥器中，待秤盤冷卻後精秤至 0.1 mg，並記錄重量（Mx2）。

八、結果處理

揮發物重量百分率：利用下式計算揮發物重量百分率 W0（%）

每件樣品以 3 重複樣品測定的平均值（）出具檢測報告。

九、品質管制

每件樣品須執行 3 重複樣品分析，檢驗室須訂定適當之容許變異係數。

十、精密度與準確度

（略）

十一、參考資料

（一）U.S. EPA. Determination of Volatile Matter Content and Density of Publication Rotogravure Inks and Related Publication Rotogravure Coatings. Method 24A, CFR 40 Part 60, 2000.

（二）U.S. EPA. Technical Support Document （TSD） for Title V Permitting of Printing Facilities. 2005.

（三）ASTM. Standard Test Method for Density of Paint, Varnish, Lacquer and Related Products. D1475-98, 2008.

註：如欲測定揮發物體積百分率可依「液體塗料、油墨及其相關產品密度檢測方法（NIEA A748）」測定樣品之密度及含溶劑之密度，計算揮發物體積百分率之 3 重複測定結果。